## Dati
Registro Bando | Titolo Bando | Operatore Economico | Registro di Sistema Quesito | Quesito | Data ricezione | Risposta | Data Risposta Quesito
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | AGFA NV FILIALE ITALIANA | PI061368-25 | Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Art. 7.5.2. Manutenzione correttiva (pag. 11): Si chiede di confermare che la richiesta "mettendo a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva se è necessario un intervento con tempo di risoluzione superiore a 8 ore lavorative" sia da considerare un refuso poichè, nello stesso paragrafo, è specificato che ".... in caso di guasti che richiedono un tempo per il ripristino funzionale superiore 3 (tre) giorni lavorativi, deve essere fornita un'apparecchiatura muletto". Distinti saluti Ufficio Gare | 2025-05-09 15:03 | Si conferma che, In caso di guasti che richiedono un tempo per il ripristino funzionale superiore 3 (tre) giorni lavorativi, deve essere fornita un’apparecchiatura muletto.
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | Sipar | PI064619-25 | Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1: Tra le caratteristiche del COMPLESSO GENERATORE TUBO RADIOGENO è riportato quanto segue: "Range indicativo 40-150 kV". Al fine di permettere una più ampia partecipazione di Operatori Economici, si chiede di voler considerare un valore di 130 kV 1) CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1: Tra le caratteristiche del COMPLESSO GENERATORE TUBO RADIOGENO è riportato quanto segue: " Massima corrente (mA) non inferiore a 400 mA ". Al fine di permettere una più ampia partecipazione di Operatori Economici, si chiede di voler considerare una valore di 300 mA | 2025-05-16 10:51 | SI conferma quanto espresso in capitolato, Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la commissione giudicatrice potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SIMAD SRL | PI064968-25 | Spett.le Amministrazione, Con riferimento al Capitolato Tecnico (Allegato_A) del Lotto 3, viene indicato che le movimentazioni della C debbano essere tutte manuali ad esclusione del movimento verticale motorizzato. Tuttavia all’interno della griglia dei punteggi (ALLEGATO_B) la valutazione sulle movimentazioni fa riferimento a movimenti motorizzati. Si chiede conferma che trattasi di refuso e per cui la valutazione delle movimentazioni sarà valutata sui movimenti manuali come da Capitolato Tecnico. In attesa di vs. riscontro, porgiamo Distinti Saluti. | 2025-05-16 13:12 | Si conferma che saranno premiate dal punto di vista qualitativo esclusivamente le movimentazioni motorizzate.
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | Sipar | PI065098-25 | 1) CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1: Tra le caratteristiche del CONSOLLE OPERATORE è riportato quanto segue: "Monitor Touch Screen di ampie dimensioni (almeno 19"). Al fine di permettere una più ampia partecipazione di Operatori Economici, si chiede di voler considerare un monitor di dimensioni 17" | 2025-05-16 16:00 | SI conferma quanto espresso in capitolato, Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la commissione giudicatrice potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI065121-25 | Con riferimento all’articolo 7.5.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, si rileva che l’inclusione nel contratto di manutenzione a carico del fornitore dei danni accidentali trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore medesimo, che non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza sui beni oggetto di fornitura, ne’ riveste la posizione di dover esercitare la custodia e/o vigilanza o di approntare misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Invero, l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione in quanto nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita. Inoltre, le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Per quanto sopra esposto, tale previsione non consente al concorrente di valorizzare economicamente l’entità di detti potenziali oneri e costi con la conseguenza che l’importo dell’offerta relativo a tale voce è non solo indeterminato, ma anche indeterminabile. Si chiede quindi di confermare che i danni derivanti da eventi accidentali non siano compresi nel servizio di manutenzione del sistema carico del fornitore bensì di codesta amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. applicabile alla presenta commessa ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 36/23 In subordine, al fine di eliminare tale indeterminatezza, vi chiediamo pertanto di modificare l’art. 4.1 dello schema di contratto prevedendo l’obbligo di riparazione, senza onere aggiuntivo per l’AO, per un massimo di n. 1 evento accidentale nell’intero periodo contrattuale entro il limite del 5% del valore della fornitura, ed escludendo in ogni caso l’obbligo di riparazione gratuita per danni causati da eventi esterni quali fenomeni naturali e/o atmosferici, gravi problemi alla struttura Ospedaliera ecc.” | 2025-05-16 17:43 | Si conferma che i danni derivanti da eventi accidentali non siano compresi nel servizio di manutenzione del sistema carico del fornitore bensì di codesta amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. applicabile alla presenta commessa ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 36/23. In fase di sottoscrizzione del contratto sarà modificato nello specifico tale indicazione.
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | PI065137-25 | si chiede conferma che il DUVRI debba essere firmato solo per accettazione dal Legale Rappresentante/Procuratore e non sia necessaria la compilazione dello stesso e la firma del Datore di Lavoro in questa fase Grazie | 2025-05-17 09:20 | Buongiorno, in questa fase della procedura si conferma che occorre firmare il DUVRI solo per accettazione dal Legale rappresentante/ Procuratore. | 2025-05-23
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | Esaote SpA | PI065304-25 | Spettabile Ente, al fine di non limitare il principio indefettibile del favor partecipationis, principio richiamato dall’art. 3 del D.Lgs 36/2023, si richiede la possibilità di facoltizzare in alternativa le condizioni dei seguenti punti: GENERATORE Range indicativo 40-125 kV Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. | 2025-05-19 10:00 | SI conferma quanto espresso in capitolato, Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la commissione giudicatrice potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. | PI066165-25 | Buongiorno, in riferimento al Disciplinare di Gara, e in particolare al Capitolo 14, Paragrafo b, dove si afferma che "Il concorrente dovrà provvedere a compilare il Questionario tecnico, inserito nei requisiti minimi dell'Allegato A, descrivendo in modo puntale la soluzione proposta per ogni requisito", si chiede di confermare se il riferimento all'allegato A e ai requisiti minimi sia da considerarsi un refuso, dal momento che - come indicato nel Paragrafo a) dello stesso Capitolo - le informazioni necessarie in risposta ai singoli criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico risultano contenute nell'Allegato B. Si richiede, infine, eventuale documentazione editabile da utilizzare per la compilazione del Questionario tecnico, qualora prevista. | 2025-05-20 11:48 | Buongiorno,Occorre rispondere descrivendo in maniera puntuale la soluzione proposta per ogni punto indicato come requisito tecnico minimo riportato nell'allegato A | 2025-05-23
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | PI066295-25 | Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento al LOTTO 1 e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 7 del CSA, vi preghiamo di chiarire che, trattandosi di apparecchiature portatili, ed essendo richiesta da capitolato una consegna di attrezzature “pronte all’uso”, le diciture relative ai “lavori” riportate nel medesimo articolo e più esattamente: ART. 7 punto 6 Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria: b. tutte le opere e le spese occorrenti per la posa in opera completa; d. le spese di progettazione degli impianti e delle opere edili; e. le spese per la richiesta di autorizzazioni e concessioni; f. la messa a disposizione di tutti i mezzi d’opera necessari ai lavori; h. le spese per la sorveglianza e la conduzione dei lavori; j. le spese occorrenti per il collaudo dei lavori; debbano considerarsi un refuso. Cordialmente | 2025-05-20 14:18 | Trattasi di refuso
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | EUROCOLUMBUS S.R.L. | PI066625-25 | Buongiorno si chiede conferma che l'imposta di bollo sia unica (relativa alla domand di partecipazione), anche nel caso di invio di offerta per più lotti. Grazie | 2025-05-21 11:18 | Buongiorno, si conferma che l'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione è unica per tutti i lotti | 2025-05-23
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | PI066786-25 | Spettabile SA, con riferimento al LOTTO 1 e con riferimento a quanto richiesto all’art.14, punto c) del disciplinare “ Scheda tecnico/qualitativa descrittiva dei dispositivi offerti”, si chiede di confermare che non debbano essere inseriti nei requisiti minimi dell’allegato A i seguenti elementi, in quanto, a nostro avviso, non coerenti con l’oggetto di gara (apparecchiature portatili per radiografie digitali ): - Formulazione quali/quantitativa completa - Caratteristiche chimico-fisiche dei materiali - Modalità di conservazione ottimale - Tipo di confezionamento Qualora, al contrario, la richiesta debba essere considerata obbligatoria si prega di chiarirne gli eventuali contenuti. Cordialmente | 2025-05-21 14:11 | Si conferma che non devono essere inseriti.
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | PI066812-25 | Spett.Le Ente, in riferimento alla dichiarazione richiesta al punto d) – B del paragrafo “Dichiarazioni Aggiuntive “del Disciplinare (sotto riportata), siamo gentilmente a chiedere se trattasi di refuso. In caso contrario, si chiede gentilmente di dettagliare maggiormente la richiesta tenendo in considerazione la tipologia di prodotti oggetto della presente procedura. “Dichiarazione attestante la fornitura di prodotti che abbiano una vita residua non inferiore ai 2/3 (due/terzi) di quella nominale;” Cordiali saluti | 2025-05-21 14:33 | Trattasi di refuso
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | PI067152-25 | Spett.le Ente, Con la presente siamo a chiedere conferma che gli eventuali accessori (e relativa quotazione) da inserire all’interno del campo obbligatorio in piattaforma denominato “QUOTAZIONE OPZIONI ACCESSORI NON RICHIESTI” non siano compresi all’interno della base d’asta e quindi non possano influire sul punteggio tecnico/economico dell’offerta. | 2025-05-21 16:44 | Esattamente, si richiede esclusivamente quotazioni non ricompresi all'interno dell'offerta economica
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | PI067155-25 | Spett.le Ente, con la presente siamo a chiedere conferma che le SPIEGAZIONI EX ART 97 relative all’offerta anomala non siano un documento obbligatorio da presentare in fase di gara, fermo restando naturalmente l’obbligo dell’operatore economico di presentazione del suddetto documento in caso di eventuale e riscontrata anomalia dell’offerta in fase di aggiudicazione. | 2025-05-21 16:56 | Buongiorno, in questa fase della procedura non è obbligatorio il caricamento delle Spiegazioni ex art.97 relative all'offerta anomala. | 2025-05-23
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI067298-25 | Buongiorno, si inoltrano le seguenti richieste di chiarimento: 1) Posto che la presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio triennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk dei sistemi radiologici, posto che il predetto servizio non rientrai in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si chiede di confermare che per la partecipazione alla presente procedura non è necessaria l’iscrizione alla cosiddetta white list 2) Relativamente alla riduzione applicabile all’importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.lgs 36/23 indicata nella misura del 30 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e all’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si chiede di confermare che sia possibile cumulare con tali riduzioni l’ulteriore riduzione del 20 per cento in caso di possesso della certificazione relativa ai sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, e ISO 45000prevista all’allegato II.13 del Dlgs 36/23, che risulta, ad avviso della scrivente, senz’altro pertinente rispetto all’oggetto della presente procedura. Per quanto sopra, si chiede di confermare che sia corretto emettere una cauzione cumulando le riduzioni del 30% + 10% + 20% previste dal comma 8 dell’art. 106 del Dlgs. 36/23 3) Posto che la presente procedura è suddivisa in lotti, che il valore complessivo stimato è inferiore a 250 milioni di euro, che il valore del lotto per cui si può presentare offerta è inferiore a 125 milioni di euro, si chiede di confermare che le dichiarazioni richieste al punto 8 della domanda di partecipazione non debbano essere rese; 4) Posto che nel disciplinare di gara non è richiesto all’operatore economico di assumere specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale, non è indicato il CCNL applicato, e che all’art 3 pag 7 di 34 del disciplinare di gara è specificato che l’appalto è finanziato con i fondi della stazione appaltante, si chiede di confermare che le dichiarazioni richieste al punto 10 della domanda di partecipazione non debbano essere rese 5) Posto che nel disciplinare di gara non sono indicati i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto si chiede di confermare che la seguente dichiarazione richiesta al punto 11 della domanda di partecipazione“accettare, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione” non debba essere resa; Cordiali saluti | 2025-05-22 10:13 | Buongiorno, di seguito il riscontro ai Vs. chiarimenti: 1) Premesso che la procedura ha per oggetto la fornitura di poratili di radioscopia e radiografia, si conferma che non è richiesta l'iscrizione nella white list ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge n.190 del 06/11/2012. 2) Si conferma che può essere emessa una cauzione cumulando le riduzioni previste dall'106 comma 8 del D.lgs 36/2023 correllata dalle opportune certificazioni. 3)Il valore complessivo dell'appalto è inferiore ai 250 milioni di euro e pertanto non è richiesta la compilazione di cui al punto 8 della dichiarazione di partecipazione Allegato A1. 4)Buongiorno, le dichiarazioni devono essere rese ove previste dal disciplinare; si precisa che, come indicato nel disciplinare, l'appalto è finanziato con fondi ex art. 20. 5)Buongiorno, le dichiarazioni devono essere rese ove previste dal disciplinare;
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI067299-25 | segue dal precedente: 6) Posto che per le attività oggetto della presente procedura non sono stati ancora emanati i decreti CAM si chiede di confermare che la seguente dichiarazione richiesta al punto 11 della domanda di partecipazione a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi Fare clic qui per immettere testo. (indicare il decreto vigente per il settore di interesse) “non debba essere resa 7) Posto che nel disciplinare e nello schema di contratto allegato alla documentazione di gara non c’è nessun rifermento all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 si chiede di confermare che la seguente dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione “sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto” non debba essere resa. . 8) Posto che nel disciplinare di gara non sono specificate condizioni particolari di esecuzione in caso di aggiudicazione si chiede di confermare che la seguente prescrizione contenuta a pag 17 di 34 del disciplinare di gara “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione del presente bando” sia da considerarsi un refuso. | 2025-05-22 10:14 | 6) Buongiorno, le dichiarazioni devono essere rese ove previste dal disciplinare; 7)Buongiorno, le dichiarazioni devono essere rese ove previste dal disciplinare; 8)Buongiorno, le dichiarazioni devono essere rese ove previste dal disciplinare;
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI067768-25 | Spett.le Amministrazione, 1) Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui al 6.3 (<<a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di forniture analoghe presso enti pubblici>>) sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. (La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell’attività di comprova.) 2) Relativamente alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.lgs 36/23 si chiede di confermare che sia corretto emettere una cauzione cumulando le riduzioni del 30% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 + 10% per la presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme + 20% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. 3) Si chiede di confermare che l’appalto, oggetto della presente procedura, non è finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo i fondi relativi e pertanto la seguente richiesta non è applicabile alla presente procedura: a) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, presentare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. | 2025-05-22 16:19 | 1) Buongiorno, si conferma che per la comprova del requisito di cui al 6.3 può essere presentata la documentazione da Voi indicata (Fatture-Collaudi) dei beni forniti oggetto dell'appalto. 2)Buongiorno, si conferma che la garanzia fidajussoria può essere cumulativa delle varie riduzioni ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs 36/2023. 3) Buongiorno, l'appalto è finanziato con i fondi Art.20 L. 67/88 terza fase secondo stralcio – Scheda n.52, inoltre occorre compilare l'allegato A10
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | ALTHEA ITALIA S.P.A | PI067871-25 | 1. In riferimento all’Allegato 1 domanda di partecipazione, si chiede: a) di confermare che il punto 7 possa essere barrato in quanto l’oggetto di questa gara non rientra tra i settori sensibili di infiltrazione mafiosa. b) di confermare che, qualora sia carente di una delle dichiarazioni richieste dall’art. 13.1 del Disciplinare di gara la stessa possa essere integrata dall’operatore economico. 2. In riferimento all’Art. 12 “Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di gara e nello specifico “l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste dal bando non è sanabile mediante soccorso istruttorio” si chiede conferma che, per il soddisfacimento di tali impegni, in questa fase è sufficiente rendere le dichiarazioni previste nell’allegato - Domanda di partecipazione punto 10) “Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale”. 3. Si chiede di confermare che l’allegato A9 – DGUE sia una mera ripetizione del DGUE da compilare a portale, pertanto essendo il campo a portale obbligatorio, si chiede di confermare che l’operatore economico possa presentare e caricare quello compilato a sistema. 4. Si chiede di confermare che, qualora l’operatore economico applichi il CCNL indicato nel bando di gara, l’allegato A 10 – dichiarazione di equivalenza non vada presentata e che pertanto essendo il campo a portale obbligatorio, l’operatore economico debba presentare una dichiarazione già presente nella domanda di partecipazione (applicare il Ccnl indicato nei documenti di gara) 5. In considerazione del fatto che nel portale di gara è presente un campo obbligatorio in cui è richiesto l’Allegato A7 assolvimento dell’imposta di bollo e un altro sempre obbligatorio in cui è richiesto l’Imposta di bollo, si chiede di confermare che in entrambi i campi l’operatore economico possa presentare lo stesso documento. 6. In considerazione del fatto che nel portale di gara è presente un campo obbligatorio in cui è richiesto l’all. A2 Avvalimento Impresa ausiliaria, si chiede di confermare che, qualora l’operatore economico non ricorra all’avvalimento si possa presentare una dichiarazione con cui l’operatore economico dichiara di non ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 7. In riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari € 1.350,00 indicati complessivamente per tutti i lotti di partecipazione, si chiede di specificare gli importi suddivisi per lotto. | 2025-05-23 09:48 | 1) Buongiorno, si conferma che il presente appalto non rientra tra i settori sensibili di infiltrazione mafiosa. 1b)si conferma 2) si conferma 3)Si conferma quanto espresso, puà essere presentato lo stesso DGUE compilato a sistema. 4)Occorre compilare l'allegato A10 5)Si conferma quanto espresso, puà essere presentato lo stesso documento 6)Si conferma quanto espresso, puà essere presentata una dichiarazione con cui l’operatore economico dichiara di non ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 7)L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a € 450 per ogni singolo lotto.
PI058344-25 | PORTATILI DI RADIOSCOPIA E RADIOGRAFIA | FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. | PI067933-25 | Spett.le Ente, si richiedono i seguenti chiarimenti: - In considerazione dell’attuale tecnologia applicata ai moderni detector digitali diretti, che consente l’acquisizione di immagini con un livello di dose estremamente ridotto, si richiede conferma che saranno accettate soluzioni con una potenza massima superiore ai 30 kW (invece dei 40 kW specificati nel capitolato tecnico), ritenuta comunque adeguata per soddisfare tutte le esigenze cliniche relative alla tipologia di esami previsti per la strumentazione oggetto di gara. - In riferimento al documento “Disciplinare di Gara” a pag. 17 viene indicato che tutta la documentazione presentata debba essere in lingua italiana. Si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che eventuali certificazioni (es Dichiarazione di conformità, Dicom conformance statement. etc etc) siano accettate in lingua originale, ovvero in lingua inglese. | 2025-05-23 10:49 | 1)SI conferma quanto espresso in capitolato, Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la commissione giudicatrice potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti 2) La documentazione va presentata in lingua italiana ad eccezione delle dichiarazioni di conformità, certificazioni in lingua originale.

## Legenda
Utente In Carico :
Registro Bando : | pi058344-25
CIG :
Registro di Sistema Quesito :
Titolo Bando :
Operatore Economico :
Quesito :
Da Data :
A Data :
Data elaborazione | 23/05/2025