## Angiografia
Angiografo Radiologia
INVENTARIO | DESCRIZIONE BENE | SISTEMA | COSTRUTTORE | FORNITORE | MODELLO | MATRICOLA | REPARTO | UBICAZIONE | PIANO | SETTORE | DATA COLLAUDO
80005338 | ANGIOGRAFO | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | ALLURA XPER FD20 | 2618 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005332 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | REVIEW MODULE | 112772 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005333 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80005338 | SUPERMICR | PHILIPS | 4598-014-01821 | 9224004N0040017 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005334 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80005338 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 9Y502794TW | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005335 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | 19'' MONITOR CR | DTT39010350 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005336 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80005338 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | DTM19LB | 721948711276 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005337 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | CERTERAY IX-XRAY HIGH VOLTAGE | 003157 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005339 | COMPLESSO RADIOGENO | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | MRC 2000 0407 | 166264 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005340 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | XPER TABLE | 702827 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005341 | LAMPADA SCIALITICA | 80005338 | DR MACH GMBH | PHILIPS | MACH LED 130F | 20/03099 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005342 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | MCS LARGE SCREEN | 0220H001967871 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005343 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80005338 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 722001722445 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005344 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80005338 | SUPERMICR | PHILIPS | 4598-009-70861 | 9200573N9210017 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80005345 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80005338 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 9Y502778TW | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80007943 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | PIXIUM 3040F | 2007G7 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80007944 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | NN | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80007945 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | NN | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80007946 | GRUPPO RADIOLOGICO | 80005338 | PHILIPS | PHILIPS | R-CABINET ALLURA XPER | NN | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
80007947 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80005338 | SOCOMEC | PHILIPS | 1MBF48-040L4F | P310253001 | RADIOLOGIA | LOCALE TECNICO | -1 |  | 2021-07-28
80008010 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80005338 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 722140352498 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-07-28
ACCESSORI
80008006 | POLIGRAFO | 80008006 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | 459801314552 (CORE I5) | CZC1298185 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008007 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008006 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3WUXGA DISPLAY | CN41252Q61 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008008 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008006 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3WUXGA DISPLAY | CN41252Q5V | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008009 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80008006 | SOCOMEC | PHILIPS | NKT2-U1700 | 1D21310046 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008010 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80005338 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 722140352498 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008011 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | 80008006 | PHILIPS | PHILIPS | INTELLIVUE X3 | DE752L6886 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008012 | MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTA MODULI | 80008006 | PHILIPS | PHILIPS | M3012A | DE45276068 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31
80008013 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA | 80008006 | ECRIEE POWER | PHILIPS | POWERMED-750VA | 000447 | RADIOLOGIA | ANGIOGRAFIA | 1 | A | 2021-12-31

## Emodinamica - Sala 2
Angiografo Emodinamica - Sala 2
INVENTARIO | DESCRIZIONE BENE | SISTEMA | COSTRUTTORE | FORNITORE | MODELLO | MATRICOLA | REPARTO | UBICAZIONE | PIANO | SETTORE | DATA COLLAUDO
80007819 | ANGIOGRAFO | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | ALLURA XPER FD20 | (21)2478/IT81218841 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007804 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80007819 | SUPERMICR | PHILIPS | 4598-014-01821 | 9224004N0070034 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007805 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80007819 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | DTM19LB | 721948711279 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007806 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80007819 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 9Y502821TW | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007807 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80007819 | SUPERMICR | PHILIPS | 4598-009-70861 | 9200573N9210016 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007808 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80007819 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 99B11573TW | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007809 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | REVIEW MODULE | 11265 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007810 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | 19'' MONITOR CR | DTT39010316 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007811 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80007819 | ZOLLNER | PHILIPS | CERTERAY IX-XRAY HIGH VOLTAGE | 003453 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007812 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | 20008432 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007813 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | 004210 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007814 | GRUPPO RADIOLOGICO | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | R-CABINET ALLURA XPER | 002244 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007815 | LAMPADA SCIALITICA | 80007819 | DR MACH GMBH | PHILIPS | MACH LED 130F | 20/04456 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007816 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | XPER TABLE | 00746 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007817 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80007819 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 722001722455 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007818 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | MCS LARGESCREEN | 0420H001983430 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007820 | COMPLESSO RADIOGENO | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | MRC 2000 0407 | 166455 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
80007948 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80007819 | SOCOMEC | PHILIPS | 1MBF48-040L4F | P311705001 | EMODINAMICA | LOCALE TECNICO | -1 |  | 2021-10-25
80007941 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | PIXIUM 3040F | 2007FJ | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2021-10-25
ACCESSORI
80008109 | POLIGRAFO | 80008109 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | HEMO SYSTEM (INTELLIVUE X3) | CZC129818D | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008110 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008109 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3 | CN41252Q5X | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008111 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008109 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3 | CN41252Q55 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008112 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80008109 | SOCOMEC | PHILIPS | NRT2-U1700 | 1D21290019 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008117 | MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTA MODULI | 80008109 | PHILIPS | PHILIPS | M3012A | DE74297630 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008118 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008109 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | DTM 19LB | 722104142424 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008119 | LETTORE PER DOSIMETRI PERSONALI | 80007819 | PHILIPS | PHILIPS | DOSE AWARE | NN | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008120 | ECOTOMOGRAFO | 80008120 | VOLCANO | PHILIPS | SYNC VISION | 2741 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008113 | STAMPANTE PER COMPUTER | 80008109 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | LASERJET M45S | VNF3500213 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008114 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80007819 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 722140352406 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008115 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA | 80008109 | ECRIEE POWER | PHILIPS | POWERMED-750VA | 000438 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008116 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | 80008109 | PHILIPS | PHILIPS | INTELLIVUE X3 | DE752L7885 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008121 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA | 80008120 | VOLCANO | PHILIPS | SYSTEM MEDICAL IMAGE | 400226 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31
80008122 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008120 | NEC | PHILIPS | EA193M-BK | 13L01171TX | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 2 | 3 | B | 2022-01-31

## Emodinamica - Sala 1
Angiografo Emodinamica - Sala 1
INVENTARIO | DESCRIZIONE BENE | SISTEMA | COSTRUTTORE | FORNITORE | MODELLO | MATRICOLA | REPARTO | UBICAZIONE | PIANO | SETTORE | DATA COLLAUDO
80002741 | ANGIOGRAFO | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | ALLURA XPER FD20 | 212570 / IT81218842 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002742 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | MCS LARGE SCREEN | 1344 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002743 | LAMPADA SCIALITICA | 80002741 | DR MACH GMBH | PHILIPS | MACH LED 130F | 1921772 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002744 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | XPER TABLE | 000733 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002745 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | 114 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002746 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | M-CABINET | 600 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002747 | GRUPPO RADIOLOGICO | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | R-CABINET ALLURA XPER | 1494 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002748 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | CERTERAY IX-XRAY HIGH VOLTAGE | 19009675 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002749 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80002741 | SCHNEIDER | PHILIPS | GALAXY 5500 | BD1929005340 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002757 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80002741 | RADISYS | PHILIPS | WKS420-C612-024 | 9224004N9420027 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002758 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80002741 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 98502564TW | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002759 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | REVIEW MODULE | 11108 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002760 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80002741 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 9852S00 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002761 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | 19'' MONITOR CR | DTT12010014 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002762 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 80002741 | RADISYS | PHILIPS | WKS420-C612-004 | 9200573N9150025 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80002763 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80002741 | NEC | PHILIPS | MULTISYNC EA193MI-BK | 9850256TW | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80007942 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80002741 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | TSM12PHC-B | 721937635178 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80008167 | COMPLESSO RADIOGENO | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | MRC 2000 0407 | 164540 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
80008168 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | PIXIUM 3040F | 1944CJ | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2020-03-18
ACCESSORI
80008066 | POLIGRAFO | 80008066 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | HEMO SYSTEM (INTELLIVUE X3) | CZC12981G2 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008067 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008066 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3 | CN41252Q84 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008068 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008066 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | Z24NG3 | CN41252Q6T | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008069 | GRUPPO DI CONTINUITA'/UPS | 80008066 | SOCOMEC | PHILIPS | NRT2-U1700 | 1D21310047 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008074 | MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTA MODULI | 80008066 | PHILIPS | PHILIPS | M3012A | DE74298231 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008075 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008066 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | DTM 19LB | 722104142389 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008085 | LETTORE PER DOSIMETRI PERSONALI | 80002741 | PHILIPS | PHILIPS | DOSE AWARE | 22002965 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008082 | ECOTOMOGRAFO | 80008082 | VOLCANO | PHILIPS | SYNC VISION | 40302 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008070 | STAMPANTE PER COMPUTER | 80008066 | HP HEWLETT PACKARD | PHILIPS | LASERJET M45S | 989604340771 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008071 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 80002741 | BARCO INDUSTRIES | PHILIPS | PSM12PHC-B | 722140352380 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008072 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA | 80008066 | ECRIEE POWER | PHILIPS | POWERMED-750VA | 000446 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008084 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | 80008066 | PHILIPS | PHILIPS | INTELLIVUE X3 | DE694C9565 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008083 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA | 80008082 | VOLCANO | PHILIPS | SYSTEM MEDICAL IMAGE | 400277 | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17
80008081 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 80008082 | NEC | PHILIPS | EA193M-BK | 13L01176TW | EMODINAMICA | EMODINAMICA SALA 1 | 3 | B | 2022-01-17