## ALLEGATO B
LOTTO | SUBLOTTO | CND | DESCRIZIONE | MISURE | FABBISOGNO annuale | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE ANNUALE | PREZZO TOTALE TRIENNALE
1 |  | U01010502 | Sonde Nelaton
|  |  | Sonda Nelaton, punta arrotondata, due fori laterali e connettore flessibile in confezione singola sterile con codice colore Latex-free , DEHP-free | Ch 6 Lunghezza 300 mm | 200
|  |  |  | Ch 8 Lunghezza 300 mm | 200
|  |  |  | Ch 8 Lunghezza 40 cm | 200
|  |  |  | Ch 10 Lunghezza 200 mm | 200
|  |  |  | Ch 10 Lunghezza 18 cm | 1000
|  |  |  | Ch 10 Lunghezza 40 cm | 200
|  |  |  | Ch 12 Lunghezza 18 cm | 1000
|  |  |  | Ch 14 Lunghezza 18 cm | 1000
|  |  |  | Ch 18 Lunghezza 40 cm | 200
2 |  | U01010602 | Sonde Tiemann
|  |  | Sonda Tieman sterile a 1 via in PVC termosensibile , lunghezza 40 cm circa , punta piena e arrotondata curva di 30°, connettore conico ad attacco universale, con fori laterali Latex-free , DEHP-free | CH 10 | 2500
|  |  |  | CH 12 | 3500
|  |  |  | CH 14 | 2500
|  |  |  | CH 16 | 2500
|  |  |  | CH 18 | 2500
|  |  |  | CH 20 | 1500
|  |  |  | CH 22 | 1000
|  |  |  | CH 24 | 1000
|  |  | Confezionamento,codice a barre, etichetta UDI | 12
|  |  | Atraumaticità dei fori | 12
|  |  | Caratteristica della punta | 16
|  |  | TOTALE | 40
6 |  | U010206 | Catetere Tiemann con palloncino
|  |  | Cateteri vescicali a due vie in poliuretano compatibile con tutti i lubrificanti per urologia - latex free - punta Tiemann con palloncino 3/5 ml lunghezza 40 cm - foro laterale e valvola per siringhe con attacco Luer - lock sterili monouso estremità prossimale ad imbuto raccordabile ai sistemi di raccolta - confezionati singolarmente | CH 10 | 200
|  |  |  | CH 12 | 200
|  |  |  | CH 14 | 200
|  |  |  | CH 16 | 200
|  |  |  | CH 18 | 100
|  |  |  | CH 20 | 100
9 |  | A06010103 | Deflussori a Y per cistoclisi
| 9.1 |  | Deflussori a Y con 2 perforatori di plastica rigida per consentire di perforare agevolmente il tappo delle sacche senza provocare frange o residui; Camera di espansione trasparente morbida per consentire una facile stabilizzazione del livello del liquido ed un controllo costante del flusso; con tubo di deflusso di calibro costante senza restringimenti fino al raccordo; con raccordo scalinato conico ,trasparente per catetere e con attacco luer look che si adatti a cistoscopio olympus/storz ,con protezione del raccordo; lunghezza deflussore almeno 150 cm Confezione Sterile e confezionato in singola unità |  | 2000
| 9.2 |  | Deflussori ad 1 VIA con perforatore di plastica rigida per consentire di perforare agevolmente il tappo delle sacche senza provocare frange o residui; Camera di espansione trasparente morbida per consentire una facile stabilizzazione del livello del liquido ed un controllo costante del flusso;con tubo di deflusso di calibro costante senza restringimenti fino al raccordo; con raccordo scalinato conico ,trasparente per catetere e con attacco luer look ,con protezione del raccordo; lunghezza deflussore almeno 150 cm Confezione sterile e confezionato in singola unità |  | 2000
12 |  | R01030202 | Tubi endotracheali cuffiati armati
Tubi endotracheali di Magill cuffiati , spirale metallica, in PVC siliconato con palloncino ad alto volume e bassa pressione valvola per siringhe con attacchi Luer e Luer – Lock, marcatura di profondità con scala centimetrata , linea radiopaca , privi di lattice e di DEHP mis mm 4 -4,5 -5- 5,5 -6-6,5 -7 -7,5- 8- 8,5-
|  |  |  | 4 mm | 200
|  |  |  | 4,5 mm | 200
|  |  |  | 5 mm | 200
|  |  |  | 5,5 mm | 200
|  |  |  | 6 mm | 500
|  |  |  | 6,5 mm | 500
|  |  |  | 7 mm | 1000
|  |  |  | 7,5 mm | 2000
|  |  |  | 8 mm | 2000
|  |  |  | 8,5 mm | 500
14 |  | R01030102 | Tubi endotracheali armati non cuffiati
|  |  | Tubi endotracheali di Magil armati NON CUFFIATI , sterili in pvc siliconato, con occhio di Murphy, valvola per siringa , graduato, con linea radiopaca su tutta la lunghezza dotato di anello di repere per il controllo della profondità di intubazione . I tubi devono essere latex free e privi di ftalati . | 5,5 mm | 300
|  |  |  | 6 mm | 300
|  |  |  | 6,5 mm | 300
|  |  |  | 7 mm | 400
|  |  |  | 7,5 mm | 400
|  |  |  | 8 mm | 300
17 |  | R0199 | INTRODUTTORI PER INTUBAZIONE FROVA
|  |  | Introduttore per l'intubazione difficile tipo "Frova" in poliuretano radiopaco, stiletto di irrigidimento , adattatore Rapi-Fit , connettore luer lock |  | 2000
18 |  | R050102 | Sondino broncoaspirazione a circuito chiuso
|  |  | Dispositivo di accesso multiplo per la gestione delle vie respiratorie del paziente composto da : raccordo ventilatore /paziente con valvola rotante aperta-chiuso del posizionamento, sondino protetto da guaiana morbida e provvisto di stringhe di sicurezza per evitare le estrazioni accidentali con la durata certificata di 72 ore e valvola dispositivi dedicati alle procedure endoscopiche | CH 12 | 850
|  |  |  | CH 14 | 850
|  |  |  | CH 16 | 950
20 |  | R010102 | Cannula orofaringea (tipo Guedel)
|  |  | Cannula orofaringea tipo Guedel per le manovre di rianimazione, di forma anatomica , monouso sterile, in gomma con codice colore- latex free e priva di ftalati . | CH000 | 100
|  |  |  | CH00 | 100
|  |  |  | CH01 | 300
|  |  |  | CH02 | 900
|  |  |  | CH03 | 4500
|  |  |  | CH04 | 10000
|  |  |  | CH05 | 8000
|  |  |  | CH06 | 1000
26 |  | G020201 | Sonda a doppio lume per lavanda e svuotamento gastrico
|  |  | monouso in polivinilcloruro con tacche di indicazione della profondità diametro 36 CH |  | 100
28 |  | G010299 | Sonde di Blakemore
|  |  | Sonda di Blakmore per adulti , radiopaca , in gomma morbida , a tre lumi , con due palloncini ,per il tamponamento di emorragie dell'esofago |  | 100
30 |  | G02060304 | Sonda per insufflazione
|  |  | Monouso sterile, a due vie per clisma a doppio contrasto |  | 300
32 |  | G0203 | Sonda rettale
|  |  | Sterili monouso in polivinilcloruro trasparente, estremità distale chiusa e punta arrotondata con due fori laterali, estremità prossimale con raccordo conico flessibile | adulti CH 24 | 6000
|  |  |  | bambini CH 18 | 100
34 |  | A0601010103 | Set per drenaggio post-operatorio
|  |  | Drenaggio autotraspirante monouso sterile composto da : Soffietto in polivinilcloruro ad aspirazione continua e controllata, con molla dilatatrice in acciaio inox posta all'interno dello stesso Ago guida in acciaio inox. Catetere in polivinilcloruro che inserito sull'ago guida deve resistere, in funzione del calibro, a trazioni da 10 a 15 volte superiore a quella a cui è sottoposto in un corretto impiego clinico; graduato da 50 a 700 ml | Con mantice da 100 ml circa | 1500
|  |  |  | Con mantice da 150 ml circa | 1500
|  |  |  | Con mantice da 500 ml circa | 3000
|  |  |  | Con mantice da 700 ml circa | 4000
35 |  | A06010103 | Set per aspirazione intraoperatoria sterile (set Yankauer)
|  |  | Set di aspirazione con cannula tipo Yankauer composto da tubi di connessione in polivinilcloruro , diametro interno mm 7, diametro esterno mm 10, con raccordi universali all'estemità lunghezza cm 250 circa, completo di cannula di aspirazione diametro interno mm 6, diametro esterno mm 9 | set con cannula retta | 6000
|  |  |  | set con cannula angolata | 20000
36 |  | A06010103 | Cannula di aspirazione
|  |  | Cannula di aspirazione tipo YanKauer , rigida , con punta angolata ad innesto di tipo standard |  | 3000
37 |  | A060204 | Set per toracentesi
|  |  | sterile monouso, composto da mandrino a punta smussa preassemblato all'ago G 16, e catetere CH 8 |  | 1000
39 |  | A060204 | Drenaggio Toracico percutaneo
|  |  | Per PNX e cardiocentesi , in poliuretano radiopaco con punta retrattile e valvola anti-reflusso linea di estensione e raccordo universale per drenaggio pleurico |  | 100
41 |  | A0601010402 | Drenaggio biliare (Tubo di Kher)
|  |  | Tubo di drenaggio biliare a T – Tubo di Kehr Sterile , monouso in lattice atossico , morbido , senza saldature, costituito da tubo lungo 80 cm circa e pezzo a T di 10 cm circa Misure da CH 6- a CH 22 |  | 360
43 |  | A0601 | Drenaggio in silicone
|  |  | Drenaggio in silicone, completo di ago trocar, monuso sterile |  | 100
44 |  | A0601 | Drenaggio toracico
|  |  | Drenaggio toracico per adulti in silicone punta smussa, 5 fori da CH da 20 a 40 | curvi | 2000
|  |  |  | retti | 1000
52 |  | A080102 | Sacche per nutrizione parenterale
|  |  | Sacca in EVA a due scomparti per la separazione dei Lipidi delle altre sostanze di somministrazione, monouso per alimentazione parenterale | Sacche da 250 ml | 2000
|  |  |  | Sacche da 3 lt | 30000
54 |  | A030104 | Deflussori con micro/ macro gocciolatori
|  |  | Deflussore per infusione costituito da un tubo fornito di una camera di gocciolamento trasparente , dispositivo di perforazione in plastica rigida , munito regolatore di flusso ad alta precisione doppia scala 5/ 250 ml /h ( Microgocciolatoio o Macrogocciolatoio ) Il deflussore dovrà terminare con cono Luer lock ed essere dotato di punto di iniezione perforabile ( doppia via ) per l'infusione estemporanea di farmaci, dovrà inoltre essere munito di presa d'aria e filtro antibatterico . Lunghezza tubo ciirca 150/160 cm Latex-free DEHP- free | con Regolatori microgoccia | 10000
|  |  |  | con Regolatori macrogoccia | 200000
55 |  | K01019004 | Catetere per Colangiografia
|  |  | Catetere radiopaco per colangiografia in polivinilcloruro, dotato di cono Luer Lock per il collegamento a linee e siringhe, con tacche distanziatici che permettono di stabilirne la posizione, ed anello per permettere il fissaggio in situ. | 16 G x 38 cm | 100
|  |  |  | 19 G x 38 cm | 50
|  |  |  | 16 G x 72 cm | 50
|  |  |  | 19 G x 72 cm | 50
56 |  | C10302 | Cateteri ombelicali
|  |  | Catetere ombelicale in poliuretano radiopaco , marcatura centimetrata | CH 3,5 monolume | 100
|  |  |  | CH 5 Monolume | 100
|  |  |  | CH 8 Monolume | 100
|  |  |  | CH 3,5 bilume | 500
|  |  |  | CH 5 bilume | 500
|  |  |  | CH 8 bilume | 300
58 |  | A020108 | Siringhe ENFIT per nutrizione enterale
|  |  | Siringhe ENFIT per nutrizione enterale , compatibile con l'uso di pompa siringa per nutrizione enterale e con sondini per nutrizione enterale , cono eccentrico e confezionamento singolo sterile | 60 ml | 20000
|  |  |  | 20 ml | 3000
|  | A0701 | Adattatori EnFit neonatale |  | 500
|  | A0701 | adattatori con attacco ENFIT® per PEG |  | 2000
65 |  | C0101 | CATETERE DI GROSHONG TUNNELLIZZATO
|  |  | catetere venoso centrale a lungo termine, in silicone trasparente, con punta chiusa ed arrotondata e valvola laterale a tre posizioni , striscia a punta radiopaca , atraumatica,cuffia in poliestere per la tunnellizzazione , markers centimetrati, stiletto rigido interno, removibile, kit per introduzione percutanea, singolo lume calibro 8 Fr |  | 55
67 |  | C010201 | Catetere venoso centrale ad inserzione periferica
Catetere venoso centrale ad inserimento periferico (PICC) resistente alle infusioni ad alta pressione ( 5 ml/sec a 300 PSI), in poliuretano radiopaco centimetrato e con rastrematura in prossimità dell’aletta. Sistema di valvole prossimali integrate all'interno del connettore luer lock, che evitano il reflusso ematico , completo di kit di microintroduzione e sistema di fissaggio suturless, kit full tray per il posizionamento bed side e con stiletto magnetico per la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica ed ECG.
|  |  |  | Singolo lume 4 fr | 800
|  |  |  | Triplo lume 5 fr | 50

## ISTRUZIONI
Compilare il campo PREZZO UNITARIO= indicando il prezzo per singolo pezzo/confezione
Compilare il campo PREZZO TOTALE= indicando il prezzo COMPLESSIVO per la fornitura annuale